|  |
| --- |
| Приложение  к Акту готовности образовательной организации Свердловской области  к 2021 / 2022 учебному году |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области** | | |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав утвержден постановлением Администрации СГО от 21.11. 2018г. №1701  Лицензия №19142 от 24.11.2016 срок действия лицензии: бессрочно |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области  (далее – образовательные организации) недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 338413 дата выдачи 04.03.2014г. |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права66 АЖ 338412 дата выдачи 04.03.2014г. |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. номер лицензии, кем и когда выдана,  на какой срок, имеется ли приложение (приложения);   2. соответствие данных, указанных  в лицензии, уставу;   3. виды образовательной деятельности  и предоставление дополнительных образовательных услуг;   4. дата и номер свидетельства  об аккредитации | 1) лицензия 66Л01 №0003035 на осуществление образовательной деятельности от 24.11.2016г. за №19142 срок действия лицензии: бессрочно выдано Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, приказ МОПОСО №2579-ли от 24.11.2016г.  2) Соответствует  3) Дошкольное образование, дополнительные услуги оказываются  4) Аккредитации нет |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);  2) отсутствуют | 1) Основная общеобразовательная программа –образовательная программа дошкольного образования МАДОУ Детский сад № 14 «Юбилейный, утверждённая Приказом № 49 - ОД от 04.06.2021 года;  - Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, утвержденная Приказом № 69/1 от 25.05.2018г. |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):  когда и кем утверждены;  на какой срок;  2) отсутствуют | Программа развития МАДОУ Детский сад № 14 «Юбилейный» на 2016-2021 г. г., утверждённая Приказом № 49- ОД от 29.08.2016 г. |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2021 – 2022 учебный год | 1) наличие;  2) когда и кем утвержден | 1) Годовой план работы МАДОУ Детский сад № 14 «Юбилейный» на 2021-2022 учебный год.  1) Приказ № 50-ОД от 07.06.2021г. Заведующая МАДОУ №14 |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1. всего (единиц); 2. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 1  2) 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | * 1. в одну или в две смены (указать);   2. в первую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них;   * 1. во вторую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них | 1) 10,0-часовое пребывание детей с 07.30 до 17.30  2) количество групп:12  количество воспитанников: 235  3)нет |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2. количество классов по комплектованию; 3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать  на сколько человек) | 1) 235 воспитанников  2) 12 групп  3) 235 воспитанников  4) 0  5) превышение допустимой численности  воспитанников нет |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  2) по факту:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию:  администрация-3;  воспитатели – 18,6;  специалисты – 6;  иные работники - 27  2) по факту:  администрация-2;  воспитатели - 15;  специалисты – 6;  иные работники -27  3) вакансий нет |
| 13. | **Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** | | |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем:  1) канализации;  2) отопления;  3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт № 4 от 15.06.2021г.  Акт № 5 от 28.06.2021г.  Акт № 3 от 15.06.2021г. |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью  в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | 12 групповых ячеек оснащены мебелью и  оборудованием в полном объёме в соответствии с нормами и ростовыми группами. |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Методическое обеспечение по всем образовательным областям в соответствии с требованиями стандартов – 90%. |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии  с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Мастерских нет |
| 18. | **Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** | | |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Физкультурного спортивного зала не имеется |
| 20. | Наличие спортивного оборудования  и инвентаря, состояние оборудования  и инвентаря, сертификаты соответствия  на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Акт – разрешение №2 от 25.05.2021г. |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Имеется спортивная площадка, состояние  удовлетворительное. |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт №2 от 25.05.2021г. |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации | | |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации  по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты)  2) количество неустраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | 1) Предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 14/1/1 от 25.05.2021г.  2) 2  3) 0  4) имеется  5) 0 |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 2/1 от 11.01.2021г. |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;  3) обучение сотрудников ППБ;  4) обучение обучающихся ППБ;  5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Заведующая МАДОУ  удостоверение № 42 от 13.01.2021г.  2) Васильева М.А., зам. Зав. по УВР  удостоверение № 41 от 13.01.2021г.  3) Обучение сотрудников ППБ проводится.  Один раз в три года и при приеме на работу.  4) Обучение воспитанников проводится согласно плану работы по пожарной безопасности.  5) Эвакуационные учения проводятся 2 раза в год. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;  2) наличие журнала учета средств;  3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) 23 огнетушителя (ОУ-2, ОУ-3, ОП-4)  2) имеется  3) перезарядка: ОП - 4 - 5 шт. 29.03.2018г.  ОУ - 2 - 14 шт. февраль 2020 г.  ОУ - 3 - 4 шт. февраль 2020 г. |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) наличие дублированного сигнала  на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:  наименование программно-аппаратного комплекса;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты);  5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) Здание оснащено автоматической пожарной  сигнализацией и системой оповещения. Все  системы исправны.  - Акт от 18.06.2021г. ООО «ОКО - Охрана»  - Акт проверки технического состояния системы пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре от 17.06.2021г. ООО «Защита -2003»  2) Договор № 52493/С от 21.01.2021г. ООО «ОКО - Охрана»  3) Имеется  4) Договор № 6Т-21 от 21.01.2021 г. ООО «Защита-2003» на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации, системы оповещения и эвакуации при пожаре  5) имеется, прибор приемно контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М» |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;  2) наружное | 1) Внутренний противопожарный водопровод–проверен. Акт от 30.03.2021г.  Сысертское районное отделение ВДПО  2) Наружные пожарные гидранты - проверены  Акт от 23.03.2021г. МУП ЖКХ «Сысертское» |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | ОНД Сысертского ГО, Арамильского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области.  Рег. № -65 241-501-0180-0264 от 25.10.2016 г. |
| 33. | **Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** | | |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты)  2) количество неустраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного  в образовательной организации;  3) обучение сотрудников | 1) Обучен – сентябрь 2019г. Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области ФБУЗ  (срок обучения сентябрь 2021г.)  2) не имеется  3) Обучение работников (по графику):  Педагогические работники - сентябрь 2022г.  Младший обслуживающий персонал – сентябрь 2021г. |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;  3) акты технического контроля соответствия технологического  и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);  4) организация горячего питания:  за счет собственной столовой, договор  на оказание услуги питания (указать реквизиты);  договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);  5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);  6) паспортизация пищеблока | 1) пищеблок имеется  2) оснащенность в соответствие с нормами  3) Акт №1 от 01.04.2021г.  4) контракты  **№ 03623002596210000050001** от 05.04.2021г. (бакалея),  **№ 03623002596210000040001** от 05.04.2021г. (молоко и молочная продукция)  **№ 03623002596210000020001** от 02.04.2021г.  (творог)  **№ 03623002596210000010001** от 05.04.2021г.  (рыба)  **№ 03623002596210000030001** от 29.03.2021г.  (грудка куриная)  Договор № 14 от 11.01.2021г. ОО «Сысертский хлебокомбинат»  Договор № 11 от 11.01.2021г. АО ППЗ «Свердловский»  Договор на поставку фруктов и овощей  № 01/03/21 - 01 ИП Рамазов  Договор на поставку продуктов питания № 1- 9  5) 235,  100%  6) имеется |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Медицинский осмотр сотрудников проводится в  соответствии с графиком – 07.10.2021г. |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Установка для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением серии «UV» |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации  с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт б\н от 30.03.2021г.  Сысертское районное отделение ВДПО |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);  2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой  на обслуживание (указать реквизиты);  3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) имеется  2)  - Приложение №1 (серия Н 0040017) к лицензии № ЛО – 66 – 01 – 006615 от 08.09.2020г. на осуществление медицинской деятельности  - Договор о медицинском обслуживании Дошкольного образовательного учреждения от 01.01.2021г.  3) имеется |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды  по микробиологическим показателям  в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторных испытаний № 1787 от15.02.2021г. |
| 42. | **Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19** | | |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | На пищеблоке – 2 шт.  В групповых помещениях – 12 шт.  В музыкальном зале – 2 шт.  Коридор – 1 шт.  Медицинский кабинет – 1 шт. |
| 44. | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | наличие/отсутствие | Отсутствует |
| 45. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход  в обеденную зону) | Имеется в количестве 7 шт. |
| 46. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | Имеется |
| 47. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие  (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек –  2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук;  Свыше 250 человек – 10 штук) | Имеется в количестве 12 штук |
| 48. | **Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации** | | |
| 49. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты)  1) количество неустраненных недостатков;  2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения недостатков  с указанием сроков устранения;  4) отчеты об устранении недостатков | Предписаний нет |
| 50. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован  в подразделениях:  1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);  2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);  3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);  4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата) | Паспорт разработан, утвержден, 2021 год |
| 51. | Наличие ответственных лиц  по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 14/1-ОД от 11.01.2021г. |
| 52. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников;  2) количество инструктажей | 1) 49  2) 1 |
| 53. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся  на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | План эвакуации разработан и изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 ООО «ПожСервисПлюс»,лицензия №4-Б/00980 |
| 54. | Обеспечение пропускного  и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Приказ № 40/1-ОД от 11.05.2021г. |
| 55. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);  2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);  3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) Сторож-3  2) нет  3) нет |
| 56. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность;  2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб  по единому номеру «112»;  3) договор на обслуживание (указать реквизиты);  4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);  5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1) кнопка тревожной сигнализации имеется  2) имеется    3) Договор № 357 от 21.01.2021 г. об экстренном реагировании нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации.  Договор № 189С от 21.01.2021г. на оказание услуг по обслуживанию сигнализации и второго канала    Проверка КТС проверяется один раз в день |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения  о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется, исправно  2) Договор № 52493/С от 21.01.2021г. ООО «ОКО - Охрана» |
| 58. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется, исправно  2) Договор № 357 от 21.01.2021 г. об экстренном реагировании нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации.  Договор № 189С от 21.01.2021г. на оказание услуг по обслуживанию сигнализации и второго канала |
| 59. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);  2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации,  по периметру);  3) вывод изображения;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) видеонаблюдение в наличии  2) Камеры: наружные -5 шт.  внутренние-9 шт.  3) монитор и видеорегистратор установлен на пищеблоке.  4) нет |
| 60. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации  и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | отсутствуют, срок исполнения до 09.2023г. |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | отсутствуют, срок исполнения до 09.2023г. |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | отсутствуют, срок исполнения до 09.2023г. |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется  2) отсутствует |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствуют |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде)  на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствуют |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствуют |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;  2) состояние ограждения | 1) Ограждение по периметру детского сада имеется  2) Состояние ограждения исправно |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие;  2) исправность | 1) установлено охранное освещение на фасаде здания в количестве 7 шт. мощностью 250 Вт каждый.  На опорах -8 шт. (250 вт)  2) исправно |
| 68. | **Раздел 8. Информационная безопасность** | | |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | нет |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | Имеется  ООО «Связьинформ»  Договор № 74284654 от 27.01.2021г. |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных  к сети Интернет | указать количество | 4 шт. |
| 72. | Наличие договорных обязательств  с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Нет |
| 73. | Установка контент-фильтра  на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра;  2) все ли компьютеры, подключенные  к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Не имеется |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Не имеется |
| 75. | Назначение ответственных лиц  по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственный Трошкова Н.А. учитель-логопед Приказ № 10 - ОД от 11.01.2021г. |
| 76. | **Раздел 9. Безопасность дорожного движения** | | |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации  о назначении ответственного  за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);  2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);  3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);  4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;  5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;  6) организация предрейсового  и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);  7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);  8) укомплектованность водителями;  9) стаж работы водителя, обучение | Перевозки не осуществляются |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | * 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);   2. паспорт утвержден (дата);   3. паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации  по Свердловской области (дата);   4. паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) Имеется  2) 07.06.2021г.  3) Согласован с:  - начальником ОГИБДД МО МВД России «Сысертский» \_\_\_\_\_07.2021 г.  4) Согласован с:  - Главой Сысертского городского округа  \_\_\_\_\_07.2021 г. |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | да |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | нет |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Имеется в каждой возрастной группе  Имеется стенд в холле детского сада |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1. наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3. наличие и состояние тротуаров  на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) Ограждение имеется, исправно  2)1  3) тротуар имеется, состояние удовлетворительное. |
| 83. | **Раздел 10. Охрана труда** | | |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица  за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 12/1-ОД от 11.01.2021г. |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Имеется на 2019 – 2022 г.г. |
| 86. | Наличие специалистов, обученных  по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);  2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Заведующая МАДОУ Сарафанова Л.П., удостоверение № 42 от 28.11.2020г. АНО ПОО «Институт непрерывного образования.  Внеочередная проверка знаний в связи с изменениями в законодательстве Протокол № 27 от 12.04.2021г.  2.1.Зам. зав. по УВР Васильева М.А.  удостоверение № 43 от 28.11.2020г. АНО ПОО «Институт непрерывного образования.  Внеочередная проверка знаний в связи с изменениями в законодательстве Протокол № 27 от 12.04.2021г.  2.2.Учитель – логопед Трошкова Н.А.  удостоверение № 44 от 28.11.2020г. АНО ПОО «Институт непрерывного образования.  Внеочередная проверка знаний в связи с изменениями в законодательстве Протокол № 27 от 12.04.2021г.  2.3.Педагог-психолог, председатель ПК Колесникова С.В.  удостоверение № 76 от 26.04.2021г. АНО ПОО «Институт непрерывного образования». |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда  и профилактике детского травматизма  в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется:  - План мероприятий по улучшению условий охраны труда и снижению профессиональных рисков на 2021-2022 учебный год (Приказ № 46/1 от 12.05.2021г.)  - План мероприятий по профилактике несчастных случаев и детского травматизма на 2021 – 2022 учебный год (Приказ № 50 –ОД от 07.06.2021г.) |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются (Приказ № 1 – ОД от 09.01.2020г.; |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Имеются |
| 90. | Организация и проведение инструктажей  по вопросам охраны труда | указать периодичность | Вводный - при приёме на работу,  Первичный - при приёме на работу  Повторный – 2 раза в год  Целевой и внеплановый – по мере необходимости. |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда)   на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего;  2) количество аттестованных рабочих мест;  3) количество неаттестованных рабочих мест,  4) планируемые сроки аттестации | 1) 45  2) 45 рабочих мест  3) 0  4) ноябрь 2025г. |
| 92. | **Раздел 11. Ремонтные работы** | | |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | нет |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | 1) Частичная замена оконных блоков  2) Косметический ремонт групповых комнат (группа «Ёжик», группа «Лесовичок»)  3) Покрытие полов в групповых помещениях (замена линолеума, пожарной опасностью не ниже чем класс КМ2)  4) Ремонт в коридоре (замена декоротивно-отделочных материалов)  5) Покраска лестничных пролетов – 4 шт.  6) Ремонт деревянных скамеек при входе в здание;  7) Частичный ремонт теневых навесов (группа «Зайка»)  8) Покраска пола в туалетных комнатах |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2022 год  и последующие годы | 1) Косметический ремонт групповых комнат (группа «Гном», группа «Зайка»)  2) Косметический ремонт пищеблока  3) Косметический ремонт лестничного пролета (выход №6)  4) Частичный ремонт теневых навесов (группа «Золотая рыбка», группа «Земляничка» |